| 委托单位 |  | 委托日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |
| 施工单位 |  | 工程类别 | □建设 □水务 |
| 检验性质 | □常规见证检验 □普通检验 □委托抽检检验 □监督见证检验 □其它： | 验收性质 | □验收检测 □其他 |
| 见证单位 |  | 见证人及编号、电话 |  |
| 监督单位 |  | 监督登记号 |  |
| 领取方式 | □邮寄（默认自取）地址： | 现场登记号 |  |
| 结算方式 | 业务代码： □现结(默认) □月结 □合同号 | 报告份数 | 份（默认5份） |

| 评定依据 | 检测项目 |  |  |  | 检测方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □GB/T 2820.6-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组第6部分：试验方法》 | 发电机组检测 | □发电机组检测 □其它： |  |  | □GB/T 2820.6-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组第6部分：试验方法》 |  |  |  |
| □GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 □其它： | 建筑电气检测 | □接地电阻 □绝缘电阻检测 □漏电开关测试 □电缆线路两端的相位（相序） □交流工频耐压 □其它： |  |  | □GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 □GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》 □其它： |  |  |  |
| □GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 □其它： | 建筑防雷检测 | □冲击接地阻抗 □土壤电阻率 □地面电位 □接地电阻 □接地阻抗 □防静电地板的表面电阻 □其它： |  |  | □GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》 □GB/T 17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量》 □SJ/T 10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》 □其它： |  |  |  |
| 检测部位 | 线路编号 |  | 设计要求 |  |  | 检测数量 |  | 备注 |
| 受理人 |  |  |  | 委托人 | 签名（章） |  |  |  |
| 合同评审人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 监督单位 |  |  |  |  |  |
| 监督编号 |  |  |  |  |  |
| 工程编码 （交易中心） |  |  |  |  |  |
| 发电机组资料 | 机组资料 | 生产厂家 |  |  |  |
|  |  | 型号 |  | 机组编号 |  |
|  |  | 额定功率（kW） |  | 额定电压（V） |  |
|  |  | 额定电流（A） |  | 功率因素 |  |
|  |  | 额定频率（Hz） |  | 出厂日期 |  |
|  |  | 转速(rpm) |  | / |  |
|  | 发动机资料 | 生产厂家 |  |  |  |
|  |  | 发动机型号 |  | 发动机编号 |  |
|  |  | 额定功率（kW） |  | 额定电压（V） |  |
|  |  | 额定电流（A） |  | 功率因素 |  |
|  |  | 额定频率（Hz） |  | / |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |